CL360 PINCE AMPÈREMÉTRIQUE À MÂCHOIRE OUVERTE, SÉLECTION DE GAMME AUTOMATIQUE CA 200 Amp

- Technologie de mesure avec sélection de gamme automatique TRMS pour des résultats précis.

- Mesure de courant CA via la mâchoire ouverte et mesure de tension CA/CC, de résistance et de continuité via les cordons de test.

- Grande ouverture de mâchoire  pour mesurer le courant dans des câbles jusqu’à 14,7mm.

- Détecteur de tension sans contact intégré dans la mâchoire.

- Afficheur rétroéclairé pour faciliter la lecture.

- S’éteint automatiquement après 15 min. d’inactivité pour économiser les piles.

- Cette multi-testeur de Klein Tools est assez robuste pour supporter une chute de 3m.

- Indication de l’état des piles et compartiment des piles facilement accessible.

- Idéal pour utilisation dans des environnements basiques et électromagnétiques: immeubles résidentiels, bureaux ainsi que en milieu tertiaire.

- Livré avec un étui, des cordons de test et 2 x AAA piles.

- Mâchoire et boîtier : CAT IV 600V / CAT III 1000V; Electrique: CAT III 600V / CAT II 1000V; classe 2, double isolement.